## Slide 1
CORRIENTE ELÉCTRICA
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
(3/3)
TEMA 4

## Slide 2
T1: 04/12/20
T2: 02/12/20
T3: 02/12/20
TEMA 4: CORRIENTE ELÉCTRICA.
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Corriente Eléctrica.
Intensidad y Densidad de Corriente.
Ley de Ohm: Conductividad y Resistencia Eléctricas.
Potencia en Corriente Continua:
FEM, FCEM y Ley de Joule.
Circuitos de Corriente Continua: Leyes de Kirchhoff. Asociación de Resistencias o Conductancias. Asociación en Serie. Asociación en Paralelo. Transformaciones Estrella-Triángulo.

Problema

## Slide 3
R13
R23
4.4.4 TRANSFORMACIONES ESTRELLA-TRIÁNGULO
Transformando entre 3 terminales una configuración en la otra (entre 3 nudos de triángulo a estrella, o viceversa), se puede seguir asociando en serie y paralelo
 Si se tiene una asociación compleja, para obtener Req se va asociando en serie y en paralelo.
R12
R2
R3
R1
1
3
2
 Si no se puede (como en el ejemplo):
 Se denominan también transformaciones Y-DELTA
: Delta
:Y
“Y”
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
3

## Slide 4
4.4.4 TRANSFORMACIONES ESTRELLA-TRIÁNGULO
R1
R2
R3
1
3
2
V = R I | V = 1/G I | V = 1/C Q
 Sustituyendo R por 1/G, se ve que las ecs. Y para G son las Y para R, y al revés. Y coinciden con las de C
(en serie y en paralelo ocurre igual)
 Refleja que R está en el numerador y tanto C como G en el denominador en las relaciones causa-efecto:
R12
R23
R13
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
4

## Slide 5
Determinar el valor de la resistencia R2 para que el valor de la intensidad que circule por R3 sea la misma tanto si los interruptores están abiertos como cerrados. Con los interruptores cerrados: a) Chequear que la potencia suministrada por el generador coincide con la potencia consumida por las resistencias. Y b) obtener el potencial en el punto P.
R1 = 300 
R3 = 100 
R4 = 300 
 = 1,5 V

R1
R2
R3
R4
P
T
BOLETÍN 3 - PROBLEMA 4
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
5

## Slide 6

R1
R2
R3
R4
P
T
I = 0
R = 
V finita
Interruptores Abiertos
 Interruptor ideal abierto:


R2 = V2 / I2
¿R2?
¿V2?
¿I2?
R =
R = V / I
V = R I
I = V / R
I2 = 0
Como la Req de la rama a la que pertenece será  si está abierto, no habrá corriente en dicha rama
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
6

## Slide 7

R1
R2
R3
R4
P
T
V = 0
R finita
I = 0
 En cada porción abierta del circuito:
R2 = 0 / 0 = indeterminada
I2 = 0
V2 = 0
Lógico: Puede valer cualquier cosa al no entrar en juego
Interruptores Abiertos
R2 = V2 / I2
¿R2?
El potencial es cte.
R = V / I
V = R I
I = V / R
(ddp)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
7

## Slide 8

R1
R2
R3
R4
P
T
 En cada porción abierta del circuito:
Interruptores Abiertos
R2 = V2 / I2
¿R2?
La acumulación inicial de carga de signo contrario en los terminales de los interruptores, genera un campo opuesto al aplicado en las porciones abiertas (como ocurre con un condensador). Esto da lugar a un campo total nulo en esas porciones, que hace que la corriente sea nula y el potencial constante en ellas
I = 0
Son conductores en equilibrio
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
8

## Slide 9

R1
R2
R3
R4
P
T
Hay que suponer primero
el sentido de la corriente
en cada componente
I3 = I =  / Req
Determinemos el valor de I3


=  / (R1 + R3 + R4)
I1
I3
I4
I
I

Req
I
R1 = 300 
R3 = 100 
R4 = 300 
 = 1,5 V
I = I1 = I3 = I4
(por haber una malla -no entran en juego las zonas abiertas- y por no acumularse carga)
Si en algún caso se encuentra contradicción
al resolver el problema,
se debe a que el sentido
en ese caso es el contrario
(en serie)
= 1,5 / 700 A
I = V / R
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
9

## Slide 10

R1
R2
R3
R4
P
T
(potencial cte.)
0
0
Interruptores Cerrados
 Interruptor ideal cerrado:
R2 = V'2 / I'2
¿V'2?
¿I'2?
R =0
V = 0
R = 0
I finita
¿R2?
R = V / I
V = R I
I = V / R
Es como un cable ideal
(ponemos «'» para diferenciar entre abierto y cerrado)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
10

## Slide 11

R1
R2
R3
R4
P
T
0
0
cable ideal
R4 está cortocircuitada
V = R I
R4 finita
I4’ = 0
Interruptores Cerrados
R2 = V'2 / I'2
¿V'2?
¿I'2?
¿R2?
V4’ = 0
(no entra en juego)
(potencial cte.)
En R4, como al cortocircuitar los terminales de la fuente de la Práctica 1, no pasa nada más. En una pila, y en un enchufe, sí. Su V es “fija” y con R=“0” en sus polos, I=V/R=“”, P=VI=“”. Se dañarán por calentamiento. Habrá ruptura del aire antes de hacer el corto. Saltarán las protecciones del sistema por I alta
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
11

## Slide 12

R1
R2
R3
R4
P
T
0
0
V2’ = V3’
I3’ = I3
(dato del problema)
V2’ = 1,5 / 7 V
(en paralelo)
Interruptores Cerrados
R2 = V'2 / I'2
¿V'2?
¿I'2?
¿R2?
= R3 I3’
R1 = 300 
R3 = 100 
R4 = 300 
 = 1,5 V
R = V / I
V = R I
I = V / R
= 1,5 / 700 A
¿V'2?
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
12

## Slide 13
I2’ = I1’  I3’ = 3 / 700  1,5 /700
I1’ = I2’ + I3’
I2’ = I1’  I3’
V1’ + V3’   = 0
I1’ = (  V2’) / R1
¿I1’?
I1’ = V1’ / R1
¿V1’?

R1
R2
R3
R4
P
T
0
0
I1’
I3’
I2’
I’
I’
V1’ =   V3’
R2 = V2’ / I2’ = (1,5 / 7) / (1,5 / 700)
R1 = 300 
 = 1,5 V
V3’ = V2’ = 1,5 / 7 V
I3’ = 1,5 / 700 A
= (1,5  1,5 / 7) / 300
I = V / R
= 9 / 2100 = 3 / 700 A
= 1,5 / 700 A
= 100 
R = V / I
¿I'2?
Kirchhoff en P
Kirchhoff en malla
=   V2’
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
13

## Slide 14
PR = V I = R I2 = V2/R
Psum = Pcon
P =  I’
= 9 / 1400 W
PReq = Req I’2
0
¿Psuministrada = Pconsumida?
Pcon = PReq
Psum = Psum - Pcon
0
= P
= Req I1’2

R1
R2
R3
R4
P
T
0
0
I1’
I3’
I2’
I’
I’
Interruptores Cerrados
Pcon = PR1 + PR2 + PR3 + PR4
=  I1’
= 1,5  3 / 700
= 350  (3 / 700)2
I1’ = 3 / 700 A
(V4’ = 0
I4’ = 0)
(solo hay uno y suministra:
I’ entra por - y sale por +)
(lo vemos a continuación)
 = 1,5 V
= 4,5 / 700 W
2 caminos
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15

R1
R2
R3
R4
P
T
0
0
I1’
I3’
I2’
I’
I’
1/R23 = 1/R2 + 1/R3 (en paralelo)
R23 = R2  R3 / (R2 + R3)
Req = 300 + 50
R1 = 300 
R3 = 100 
R4 = 300 
R2 = 100 
Req = R1 + R23 (en serie)
Req vista desde los polos de la pila
= 50  (sale la mitad
por ser iguales)
= 350 
= R2  R2 / (R2 + R2)
= R22 / (2  R2) = R2 / 2
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
15

## Slide 16
¿POTENCIAL EN PUNTO P?
VRef = VT
VT = 0 V
(tierra)

R1
R2
R3
R4
P
T
I1’
I3’
I2’
VP
= 1,5 / 7 V
= 0,21 V
VP  VRef =  Vi +  j
Suma caídas entre ellos por cualquier camino
Caída de V entre
2 puntos
=

+ 
 
+ V
 V
V = 0
I
VALOR DE CAÍDAS
0
en en
resist. pilas
Interruptores Cerrados
= + V3’ + V4’
= + V2’
=  V1’ +  =  R1 I1’ + 
0
T
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
16