## Slide 1
GENERADORES. TEOREMAS DE REDES.
RESOLUCIÓN SISTEMATIZADA DE CIRCUITOS
(1/1)
TEMA 8
BOLETÍN DE
PROBLEMAS

En Moodle
PRÁCTICA 6
15 y 18-21/01
Boletín en Moodle
TEMA 7 (Alterna)
NO SE IMPARTE
Solo PRÁCTICA 3

## Slide 2
TEMA 8: GENERADORES. TEOREMAS DE REDES.
RESOLUCIÓN SISTEMATIZADA
DE CIRCUITOS
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Generadores Ideales y Reales.
Teorema de Máxima Transferencia de Potencia. Fuentes de Tensión e Intensidad
Teoremas de Thevenin y Norton.
Asociaciones en Serie y en Paralelo de Generadores
Resolución de Circuitos: Teorema de Superposición,
Resolución por Nudos (Nudo Común),
Resolución por Mallas (Corriente de Malla)
Método de las mallas
Equivalente de Asociación Pasiva
T1: 15/01/21
T2: 13/01/21
T3: 13/01/21
No lo vemos este curso
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
2

## Slide 3
= RI
8.1.1 GENERADORES IDEALES Y REALES
I
I
V
R

Circuito más simple en continua
Generador ideal + Resistencia
= 
V
(en alterna: Impedancia)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
3

## Slide 4
8.1.1 GENERADORES IDEALES Y REALES
I
I
V
R

Circuito más simple en continua
Generador ideal + Resistencia
r
Un generador siempre posee una resistencia interna
Circuito abierto:
Circuito cerrado:
V =  - rI
Se nota la existencia de r, p.ej., midiendo con un voltímetro la caída de potencial V en los bornes de la batería de
un coche: Al arrancar (cerrar el circuito), V decrece
r : R interna
 V = 
real
= RI
= 
I = 0
< 
(sin R)
V
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
4

## Slide 5
8.1.1 GENERADORES IDEALES Y REALES
I
I
V
R

Circuito más simple en continua
r
( - r I) I
Parte Activa | Parte Pasiva
Suministra
energía netamente
P dada por generador ideal
P consumida por rINTERNA
= V I
R : Carga
Psuministrada = Pconsumida
P = PR
= RI
= 
r : R interna
La carga consume
energía
 I - r I2 =
V=-rI
Generador ideal + Resistencia
real
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
5

## Slide 6
I =
r + R

I
I
V
R

Circuito más simple en continua
r
Muchos circuitos son equivalentes a este
Ley de Ohm
V =
r + R

R
Circuito Divisor de Tensiones
8.1.1 GENERADORES IDEALES Y REALES
¿Cuál es el valor de I y V en función de los parámetros del circuito?
(= Req)
V
Generador ideal + Resistencia
real
(carga)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
6

## Slide 7
8.1.2 TEOREMA DE MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA
R

r
I
I
RParte 1 = r
Parte 1
Parte 2
RParte 2 = R
Resistencia
de salida
Resistencia
de entrada
¿Cuándo se produce de 1 a 2?
P = VI =
(r + R)2
2
R
= 0
(r - R)
(r + R)3
2
dP/dR =
 (r – R) = 0
Ocurre cuando: R = r
= P(R)
V
dP/dR = 0 y
d2P/dR2 < 0
en esa R
Máximo de
Potencia
en cierta R
ZENT = ZSAL
En alterna 
RENT = RSAL
(Z: impedancia)
fijado el generador ( y r)
En continua 

## Slide 8
8.1.3 FUENTES DE TENSIÓN E INTENSIDAD
R
Si r << R es evidente:
FUENTE DE TENSIÓN IDEAL
I =
r + R


r
I
I
V =
r + R

R
V
I =
R

V =

Un generador se puede representar de diferentes maneras según como se considere que actúa
El generador actúa como una...
Sería una fuente de tensión
Aplica una V a R
1ª opinión:

Representación:
r = 0
(cable ideal)
V solo depende del generador

- +

## Slide 9
8.1.3 FUENTES DE TENSIÓN E INTENSIDAD
Un generador se puede representar de diferentes maneras según como se considere que actúa
FUENTE DE TENSIÓN REAL
El generador actúa como una...
(la habitual)

r
Si r no es despreciable
(si r  R)
R
I =
r + R


r
I
I
V =
r + R

R
V
Sería una fuente de tensión
Aplica una V a R
1ª opinión:
Representación:

r
- +

## Slide 10
El generador actúa como una...
8.1.3 FUENTES DE TENSIÓN E INTENSIDAD
FUENTE DE INTENSIDAD IDEAL
Un generador se puede representar de diferentes maneras según como se considere que actúa
Sería una fuente de intensidad
Suministra una I a R
2ª opinión:
I =
r

V =
R
I
I solo depende
del generador
I

Si r >> R es evidente:
R
I =
r + R


r
I
I
V =
r + R

R
V
Representación:
La flecha da el sentido de I

## Slide 11
8.1.3 FUENTES DE TENSIÓN E INTENSIDAD
FUENTE DE INTENSIDAD REAL
Un generador se puede representar de diferentes maneras según como se considere que actúa
r
I

(antes r = , circuito abierto)
Si R no es despreciable
(si R  r)
Sería una fuente de intensidad
Suministra una I a R
2ª opinión:
R
I =
r + R


r
I
I
V =
r + R

R
V
El generador actúa como una...
Representación:

## Slide 12
Las dos fuentes reales representan al mismo generador
Deben ser equivalentes a él, y entre sí, vistas desde los terminales (desde el exterior)
 Debe haber la misma ddp entre sus terminales
¿Por qué se representa así como fuente de intensidad?
r
I


r
- +
Generador Real
 Debe salir o entrar la misma I por sus terminales
 Deben consumir del exterior o suministrarle la misma P

## Slide 13
Una fuente de tensión real es un modelo más realista de un generador, porque en circuito abierto, cuando no hay corriente por los terminales (IT = 0), cuando el generador ni consume, ni suministra, la fuente no lo hace tampoco interiormente
(IT = rIT2 = 0). La de intensidad sí: la rinterna consume lo que suministra la fuente ideal de intensidad (VII = rI2  0)
Generador Real
r
I


r
- +
Tiene la misma r, pero en //
Sentido I = Sentido -  +
 = r I
(recuerda a Ley de Ohm)
Se demuestra que todo esto ocurre si:

## Slide 14
Fuentes Ideales
 Si el comportamiento de una fuente ideal de un circuito no depende de ninguna V o I del circuito, es independiente
+
-

+
-

INDEPENDIENTES
DEPENDIENTES
continua
alterna
 Si no es así, es una fuente ideal controlada o dependiente
I

VI = VB - VA
A B
VI > 0
VI < 0
P = V I
PI > 0
PI < 0
 suministra
 consume
Potencia fuente ideal de I
(la de V, P, la vimos en Tema 4)

## Slide 15
8.2.1 TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTON
EQUIVALENTE NORTON
rN
IN

A una fuente de tensión real
A una fuente de intensidad real
¿En corriente continua, a qué generador es equivalente un conjunto de generadores y resistencias que sean una porción de circuito con dos terminales al exterior?
Porción
de
circuito
EQUIVALENTE THEVENIN
Th
rTh
+
-
 Los Teoremas de Thevenin y Norton indican
como obtener los equivalentes
 Se verifica si los componentes de la porción son lineales

## Slide 16
8.2.1 TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTON
EQUIVALENTE NORTON
rN
IN

A una fuente de tensión real
A una fuente de intensidad real
¿En corriente continua, a qué generador es equivalente un conjunto de generadores y resistencias que sean una porción de circuito con dos terminales al exterior?
Porción
de
circuito
EQUIVALENTE THEVENIN
Th
rTh
+
-
 En alterna también se aplica. Aparecen impedancias de R, C y
L, y valores eficaces, o amplitudes, de tensiones e intensidades
 En continua se pueden incluir condensadores y
bobinas, porque los C serían: R = , y las L: R = 0

## Slide 17
8.2.1 TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTON
EQUIVALENTE NORTON
rN
IN

A una fuente de tensión real
A una fuente de intensidad real
 Como representan a la misma porción de circuito, son equivalentes entre sí
 Al ser fuentes, para ser equivalentes, se deben cumplir tres cosas:
rTh = rN = r
Sentido IN: -  +
Th = r IN
¿En corriente continua, a qué generador es equivalente un conjunto de generadores y resistencias que sean una porción de circuito con dos terminales al exterior?
Porción
de
circuito
EQUIVALENTE THEVENIN
Th
rTh
+
-

## Slide 18
R4
R2
R1
R3
G
H

R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R3 = 6,8 k
R4 = 1,0 k
 = 15 V
Obtener los Equivalentes Thevenin y Norton de la porción de circuito entre los puntos G y H a su izquierda
Veamos los teoremas aplicándolos a una situación concreta
(hace el papel de carga)

## Slide 19
Es la Req de la porción de circuito, vista desde los terminales (desde G y H), tras sustituir:
Cada por una R = 0
Cada  por una R = 
(un circuito abierto)
(un cable ideal, un cortocircuito)
R4
R2
R1
G
H

R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
r
Req

## Slide 20
 Si hay fuentes ideales dependientes:
R4
R2
R1
G
H

R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
r
Req
- Si hay también independientes, r se calcula con r = Th/IN.
- Si no las hay, se aplica una V entre los terminales,
se calcula la I que circula por ellos y r = V/I
No se eliminan. Y aquello de lo que dependan debe estar en la porción de circuito.

## Slide 21
= 3,6 k
1/R12 = 1/R1 + 1/R2
R12 = R1  R2 / (R1 + R2)
r = R4 + R12 = R4 + R1  R2 / (R1 + R2)
r = 1,0 + 4,7  5,6 / (4,7 + 5,6)
(en paralelo)
R4
R2
R1
G
H
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
r
Req
(en serie)

## Slide 22
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
Th
 = 15 V
Es la caída de potencial, V, entre los dos terminales
de la porción de circuito,
en circuito abierto
El sentido de la caída de potencial indica la polaridad de Th
Ven abierto
R4
R2
R1
G
H

Voltaje Thevenin

## Slide 23
= 8,2 V

R4
R2
R1
G
H
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
Circuito abierto
Th
Circuito Divisor de Tensión
Th = V2 =  R2 / (R1 + R2)
Ven abierto
= 15  5,6 / (4,7 + 5,6)
+
-
 = 15 V
 I4 = 0
 V4 = 0
 Th = V2
El sentido de la corriente indica que la caída de potencial V2 es hacia abajo. Ese será el sentido de la polaridad de Th
+
-
Voltaje Thevenin

## Slide 24
Ien corto

R4
R2
R1
G
H
IN
Es la intensidad de corriente, I, entre los dos terminales de
la porción de circuito,
en cortocircuito
El sentido de IN es el contrario al de I
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
 = 15 V
Intensidad Norton

## Slide 25
Ien corto
= 2,3 mA

R4
R2
R1
G
H
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
Cortocircuito
Circuito Divisor de Intensidad
IN = I R2 / (R2 + R4)
 = 15 V
= ( / Req)  R2 / (R2 + R4)
Req = R1 + R24
= 4,7 + 5,6  1,0 / (5,6 + 1,0)
= (15 / 5,6)  5,6 / (5,6 + 1,0)
= 5,6 k
 IN = I4
Como I4 va de G a H, IN va al revés
IN
Intensidad Norton

## Slide 26
IN = 2,3 mA
Th = r IN
Th
rTh
+
-
EQUIVALENTE NORTON
rN
IN

EQUIVALENTE THEVENIN
Th = 8,2 V
r = 3,6 k
Se verifica (8,2 = 8,3), la diferencia se debe al error asociado al redondeo de los resultados intermedios
Un equivalente se puede transformar en el otro, en cualquier momento, si interesa al resolver un circuito

## Slide 27
8.2.2 ASOC. EN SERIE Y EN PARALELO DE GENERADORES
Equivalente en Serie
req = r1 + r2 + r3
eq = 1 + 2 + 3
req = Nr
eq = N
Aplicando el teo. de Thevenin en serie representándolos como fuentes de V, y en paralelo como fuentes de I el de Norton:
req-1 = r1-1 + r2-1 + r3-1
eq = req Ieq
req = r/N
eq = 
Ieq = I1 + I2 + I3
Ieq = NI
Ieq = eq / req
Ieq = /r
Equivalente en Paralelo
 Lo lógico es con la misma polaridad: que suministren todos
N iguales con la misma polaridad
 Con pilas y baterías es obligatorio: Si alguna está al revés, o bloquearía (podría deteriorarse), o se recargaría (podría no ser seguro)

## Slide 28
8.2.2 ASOC. EN SERIE Y EN PARALELO DE GENERADORES
 Pilas y baterías deben estar en serie. En paralelo, como nunca son iguales, podría ocurrir lo mismo (bloqueo, recarga) si en alguna por ser “más débil”, tener menor voltaje, circulara la corriente en sentido contrario. Desconectadas del aparato que alimentan, en circuito abierto y en paralelo, pasaría
Equivalente en Serie
req = r1 + r2 + r3
eq = 1 + 2 + 3
req = Nr
eq = N
Aplicando el teo. de Thevenin en serie representándolos como fuentes de V, y en paralelo como fuentes de I el de Norton:
req-1 = r1-1 + r2-1 + r3-1
eq = req Ieq
req = r/N
eq = 
Ieq = I1 + I2 + I3
Ieq = NI
Ieq = eq / req
Ieq = /r
Equivalente en Paralelo

## Slide 29
En cada rama de un circuito, la intensidad que circula por ella, o la caída de potencial establecida en ella, es igual a la suma de las intensidades que circularían por la rama, o a la suma de las caídas de potencial que se establecerían en la rama, si se considerase cada fuente del circuito ideal e independiente por separado
Consiste en la aplicación del Ppo. de Superposición a un circuito
 Para considerar por separado hay que ir anulando las demás:
 Sustituyendo cada fuente de tensión ideal independiente
restante por un cable ideal (R = 0)
8.3.1 RESOL. CIRC. : TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN
 Sustituyendo cada fuente de intensidad ideal independiente
restante por un circuito abierto (R = )

## Slide 30
 Si en un circuito hay fuentes de alterna y de continua (o la tensión aplicada es suma de una alterna más una continua), el teorema de superposición se puede aplicar considerando:
 Para que se verifique el circuito debe ser lineal, sus compo-
nentes (el circuito es el "medio" en el Ppo. de Sup. -Tema1-).
1º) Solo las fuentes, o la tensión, de continua, anulando las fuentes, o la tensión, de alterna.
2º) Solo las fuentes, o la tensión, de alterna, anulando las fuentes, o la tensión, de continua.
3º) Sumando en cada rama las dos contribuciones a la caída de potencial y a la corriente de la rama, obtenidas al resolver el circuito en continua y en alterna en los pasos anteriores.

## Slide 31
Obtener las corrientes que circulan por cada una de las tres ramas del circuito: directamente, aplicando el Teorema de Superposición y utilizando el concepto de corriente de malla
R2
R1
I

R1 = 2 
R2 = 2 
I = 2 A
 = 10 V
+
-
Directamente (planteando ecs.)
 Por la rama de la derecha
circula I, 2 A, hacia arriba.
Lo marca la fuente de I
 Por la rama central
circula /R1, 5 A, hacia abajo.
Hacia abajo por estar
aplicada  a R1 hacia abajo
 Por la rama de la izquierda
circulan 3 A hacia arriba
(regla de los nudos)
2 A
3 A
5 A

## Slide 32
R1 = 2 
R2 = 2 
I = 2 A
 = 10 V
R2
R1

+
-
Usando Teo. Superposición
 Por la rama derecha circulan
2 A hacia arriba. Aportaciones:
 Por la rama central circulan
5 A hacia abajo. Aportaciones:
R2
R1
I
Fuente de I: 2 A 
Fuente de V: 0 (circ. abierto)
Fuente de I: 0 (R1 cortocircuitada)
Fuente de V: 5 A  (hay solo una
malla en la que circula /R1
en sentido horario)
 Por la rama izquierda circulan
3 A hacia arriba. Aportaciones:
Fuente de I: 2 A  (por R1 nada)
Fuente de V: 5 A  (en la malla)
5 A
2 A
2 A
5 A

## Slide 33
8.3.3 RESOL. CIRC. : POR MALLAS (CORRIENTE DE MALLA)
 Para resolver un circuito se pueden plantear ecs. referidas a los componentes del circuito, a sus nudos y a sus mallas.
 Si al resolver se tienden a utilizar las de malla, y cuando sea necesario las otras, se dice que se resuelve por mallas.
 Si el circuito es lineal, se pueden escribir las ecs. de las mallas en función de corrientes de malla. Si se usan, no hace falta suponer el sentido de las corrientes al resolver el circuito.
 Las corrientes de malla son corrientes ficticias asociadas una a cada malla. Son ficticias porque por una rama que compartan dos mallas no circulan dos corrientes, sino solo una. Las corrientes de malla pueden ser positivas o negativas.
 Una vez obtenidas, con ellas se deducen la corrientes reales en cada rama. Y a partir de ahí, las ddp en cada elemento y el resto de magnitudes que se desee conocer.

## Slide 34
 Para sistematizar, las corrientes de malla se suelen asociar a mallas sin ramas internas y se les suele dar el mismo sentido.
 Si por una rama solo circula una corriente de malla: La corriente real tiene como valor, el valor absoluto de la corriente de malla, y como sentido, el mismo de la corriente de malla, si esta es positiva, o el contrario, si es negativa.
 Si por una rama circulan dos corrientes de malla: La corriente real tiene como valor, el valor absoluto de su suma, si tienen el mismo sentido, o el de su diferencia, si tienen sentido contrario. Y como sentido, si se han sumado, el mismo, si la suma es positiva, o el contrario, si es negativa; y si se han restado, el de la 1ª, si la resta es positiva, o el de la 2ª, si es negativa. Se puede usar la regla de los nudos como alternativa a esto, o para chequearlo.

## Slide 35
Con corrientes de malla
R1
I

R1 = 2 
R2 = 2 
I = 2 A
 = 10 V
+
-
2 A
3 A
5 A
i1
i2
Asociamos a cada malla una corriente de malla, p.ej., en sentido antihorario en ambas
Malla 1
+  + R1 i1 – R1 i2 = 0
Malla 2
- VI + (R2+R1) i2 – R1 i1 = 0
Como hay 3 incógnitas
(i1, i2, VI) hace falta
una ecuación más:
i2 = I = 2 A
R2
i1 = (R1 i2 –  ) / R1 = – 3 A
 Rama izquierda: 3 A 
|i1| = 3 A | i1 < 0  sentido contrario i1
 Rama derecha: 2 A 
|i2| = 2 A | i2 > 0  sentido i2
 Rama central: 5 A 
|i1 -i2| = 5 A | (i1-i2) = -5 < 0  sentido i2
Corrientes Reales